Ausschreibungstext 

BUCHBERGER ABLAUFRINNE VZ ALR.1.120/61
Pos. ...

BUCHBERGER ABLAUFRINNE VZ ALR.1.120/61 mit beidseitiger Los-/Festflanschkonstruktion liefern und einbauen.

Stahl feuerverzinkt, Los-/Festflansch t=6 mm (vertikaler Steg t=5 mm), Rinnenhöhe 61 mm, Gitterrost 120 mm breit Belastungsklasse C250 Maschennennweite 30x10, inkl. Gitterrostarretierung
Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Ablaufrinne auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm, das Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente vor Ort und das Einlegen der Gitterroste. 

Erstellen der benötigten Aussparung, Untergrundvorbereitung, Eindichtarbeiten, Aufschrauben Losflansch, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags, Anbringen der seitlichen Vergussfuge und notwendige Formstücke und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet
Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung h =max. 150 mm).
... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Ablauf DN70, 200 mm lang.
... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Weitere Formstücke und Zubehör wie Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Schmutzfang und Geruchsverschluss auf Anfrage erhältlich!
