Ausschreibungstext

BUPROFILE standard AL.2.31/55 Ü

Pos. ...

BUPROFILE standard AL.2.31/55 Ü liefern (für bauseitigen Einbau).

Aluminiumträgerprofil, EPDM-Dehneinlage schwarz oder grau, Profilsichtbreite 31 mm, Profilhöhe 55 mm (inkl. Überstand), Fugenspiel waagrecht 10 mm (±5 mm), Fugenspiel senkrecht 8 mm (±4 mm), Fugenbreite maximal 30 mm, Lieferlänge 3 mtr (bei Zuschnitten zuzüglich 15% Fixlängenzuschlag)

Bei Lieferung ist im Profil eine Distanzeinlage eingebaut. Diese wird im Zuge der Belagsarbeiten durch die auf Rollen mitgelieferte Überstandseinlage getauscht.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €