Ausschreibungstext 

BUPROFILE wasserdicht VA.8.130/32 F

Pos. ...

BUPROFILE wasserdicht VA.8.130/32 F liefern und einbauen.

Fugenprofil mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP-Nr. P-SAC 02 / 5.1 / 23-024-2).

Sichtfläche Edelstahl V2A, Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt, EPDM-Dehneinlage schwarz, Dichtbahn Wolfin IB, Profilsichtbreite 128 mm, Profilhöhe 33 mm, Fugenspiel waagrecht 60 mm (±30 mm), Fugenspiel senkrecht 30 mm (±15 mm), Fugenbreite maximal 70 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke von max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm. Untergrundvorbereitung, Eindichtarbeiten, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags, Anbringen der seitlichen Vergussfuge und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Wegen der Schwierigkeit der Montage wird empfohlen diese vom Hersteller durchführen zu lassen!

Aluminiumkonstruktionen werden wegen der zu geringen Festigkeit und Härte, sowie der Unbeständigkeit gegen Laugen und alkalischer Stoffe wie Zement, Kalk und Salze von der Wertung ausgeschlossen.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. ...

Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand.

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.

... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Folienhochzug h=150 mm.

... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Aufkantung h=150 mm.

... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Profilwechsel Boden-Wand.

... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €
Weitere Formstücke und Zubehör wie Eck-Stück, T-Stück und Kreuz-Stück auf Anfrage erhältlich!

