Ausschreibungstext

BUCHBERGER Hohlkehlprofil V2A H=100 mm

Pos. ...

BUCHBERGER Hohlkehlprofil V2A H=100 mm liefern.

Edelstahl V2A, t=1,5 mm, Ausführung ungelocht, 2-fach gekantet, Abwicklung 10x100x70 mm, Lieferlänge 3 mtr (bei Zuschnitten zuzüglich 15% Fixlängenzuschlag)

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €