Ausschreibungstext 

BUCHBERGER Los-/Festflansch V4A LFK2/80
Pos. ...

BUCHBERGER Los-/Festflansch V4A LFK2/80 liefern und einbauen.

Edelstahl V4A, Festflansch Flachstahl 100x8 mm, Losflansch Stahlwinkel gekantet 80x80x6 mm, Festflansch mit aufgeschweißten Gewindebolzen M12x35 im Abstand von 150 mm, Losflansch gelocht im Abstand der Gewindebolzen

Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Konstruktion auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.
Erstellen der benötigten Aussparung, Eindichtarbeiten, Aufschrauben des Losflansch, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags sowie notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück

... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €
Pos. ...

Zulage für Endblech h=150 mm
... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €
